## Lastprofil HZS gemeinsam
alle Werte in [kWh] | [5 empty] | Speicherheizung gemeinsame Messung (HZ1) | [25 empty] | Bezugstemperatur °C = |  |  | 17
Temperatur [°C] | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TMZ [K] | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
| -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
00:00-00:15 | 264.734 | 258.746 | 249.414 | 244.013 | 232.001 | 236.855 | 225.699 | 224.518 | 220.7 | 207.173 | 191.075 | 188.933 | 183.901 | 182.315 | 164.141 | 159.577 | 145.91 | 141.591 | 138.09 | 130.771 | 117.148 | 102.464 | 97.133 | 98.684 | 93.557 | 87.203 | 81.333 | 69.387 | 58.267 | 52.749 | 35.315 | 24.758 | 13.425 | 0 | 0
00:15-00:30 | 264.734 | 258.746 | 251.483 | 244.013 | 235.055 | 236.855 | 225.699 | 224.518 | 222.159 | 213.572 | 198.17 | 195.928 | 184.984 | 182.315 | 164.713 | 156.863 | 145.91 | 140.753 | 138.09 | 131.874 | 120.711 | 113.865 | 101.12 | 104.128 | 97.974 | 91.913 | 78.537 | 69.981 | 56.313 | 43.942 | 30.856 | 18.568 | 8.95 | 0 | 0
00:30-00:45 | 264.734 | 258.746 | 253.666 | 246.555 | 238.725 | 242.004 | 233.393 | 232.172 | 229.733 | 221.55 | 212.853 | 205.366 | 200.15 | 193.831 | 177.615 | 166.498 | 154.282 | 149.55 | 146.721 | 142.12 | 132.672 | 117.345 | 111.029 | 109.572 | 102.391 | 92.206 | 81.125 | 64.272 | 50.5 | 40.318 | 27.619 | 12.379 | 5.967 | 0 | 0
00:45-01:00 | 264.734 | 258.746 | 255.14 | 246.555 | 241.779 | 242.004 | 233.393 | 232.172 | 229.733 | 226.868 | 215.264 | 212.36 | 201.233 | 191.889 | 178.187 | 163.784 | 156.435 | 149.55 | 146.721 | 142.672 | 135.587 | 127.712 | 114.365 | 116.054 | 106.807 | 94.227 | 77.623 | 64.144 | 47.569 | 36.694 | 24.383 | 8.253 | 2.983 | 0 | 0
01:00-01:15 | 283.56 | 277.146 | 273.284 | 267.172 | 263.382 | 265.46 | 260.694 | 257.969 | 255.259 | 252.076 | 243.535 | 242.361 | 234.175 | 221.165 | 208.511 | 190.787 | 182.055 | 176.22 | 172.887 | 169.564 | 162.866 | 146.617 | 139.723 | 139.404 | 122.737 | 107.635 | 93.045 | 70.975 | 58.441 | 49.274 | 35.922 | 16.252 | 11.119 | 6.009 | 6.009
01:15-01:30 | 300.032 | 293.246 | 289.159 | 282.987 | 279.858 | 281.479 | 276.994 | 273.844 | 270.967 | 267.588 | 261.286 | 259.552 | 250.812 | 237.01 | 224.326 | 205.985 | 197.231 | 191.86 | 188.23 | 184.612 | 178.999 | 171.52 | 156.494 | 153.037 | 138.59 | 122.222 | 100.478 | 81.563 | 67.587 | 60.026 | 47.66 | 32.36 | 18.051 | 11.267 | 11.267
01:30-01:45 | 282.383 | 275.996 | 272.15 | 266.042 | 263.943 | 264.316 | 261.264 | 256.835 | 254.137 | 250.968 | 248.192 | 247.136 | 234.647 | 218.39 | 209.872 | 191.086 | 179.398 | 175.103 | 171.791 | 168.489 | 163.825 | 157.029 | 149.502 | 140.6 | 120.067 | 101.827 | 84.247 | 68.243 | 51.715 | 46.548 | 34.836 | 23.305 | 18.186 | 7.526 | 7.526
01:45-02:00 | 282.383 | 275.996 | 272.15 | 266.042 | 263.943 | 264.316 | 261.606 | 256.835 | 254.137 | 250.968 | 248.192 | 248.597 | 239.98 | 218.695 | 209.872 | 192.144 | 179.69 | 175.69 | 171.791 | 168.489 | 164.667 | 159.14 | 151.028 | 136.223 | 118.802 | 99.402 | 81.424 | 64.763 | 52.378 | 46.775 | 36.61 | 30.865 | 18.502 | 11.549 | 11.549
02:00-02:15 | 271.794 | 265.646 | 261.944 | 253.333 | 251.334 | 248.869 | 247.585 | 238.976 | 236.465 | 233.516 | 230.933 | 235.338 | 222.981 | 195.219 | 186.598 | 172.767 | 159.863 | 156.839 | 153.296 | 150.35 | 146.939 | 142.25 | 133.246 | 126.689 | 103.557 | 86.167 | 70.182 | 56.408 | 42.659 | 41.163 | 33.097 | 28.421 | 22.247 | 10.061 | 10.061
02:15-02:30 | 271.794 | 265.646 | 261.944 | 253.333 | 251.334 | 248.869 | 247.927 | 238.976 | 236.465 | 233.516 | 230.933 | 236.799 | 214.982 | 197.466 | 186.598 | 172.767 | 158.003 | 156.839 | 153.296 | 150.35 | 146.939 | 143.89 | 132.992 | 117.905 | 99.452 | 83.248 | 66.653 | 54.464 | 41.682 | 42.069 | 35.542 | 35.981 | 22.247 | 10.061 | 10.061
02:30-02:45 | 271.794 | 265.646 | 261.944 | 250.791 | 248.812 | 243.72 | 242.798 | 231.322 | 228.891 | 226.037 | 223.537 | 229.214 | 206.733 | 183.73 | 173.124 | 161.775 | 148.355 | 148.042 | 144.666 | 141.885 | 138.667 | 135.789 | 122.486 | 113.239 | 95.348 | 78.408 | 63.829 | 52.02 | 40.273 | 45.36 | 40.323 | 35.981 | 22.247 | 10.061 | 10.061
02:45-03:00 | 271.794 | 265.646 | 261.944 | 250.791 | 248.812 | 243.72 | 241.943 | 231.322 | 228.891 | 226.037 | 223.537 | 225.563 | 198.733 | 181.483 | 173.124 | 161.775 | 149.099 | 148.042 | 144.666 | 141.885 | 138.667 | 131.689 | 120.451 | 110.219 | 91.243 | 73.261 | 60.3 | 50.297 | 39.841 | 47.372 | 32.207 | 28.421 | 22.247 | 10.061 | 10.061
03:00-03:15 | 264.734 | 258.746 | 255.14 | 241.471 | 239.566 | 231.706 | 226.554 | 216.864 | 214.585 | 211.91 | 209.566 | 200.141 | 183.318 | 160.837 | 153.117 | 142.887 | 134.96 | 132.542 | 129.459 | 126.971 | 124.091 | 116.24 | 102.127 | 96.289 | 79.236 | 63.614 | 51.657 | 40.097 | 33.801 | 30.592 | 27.438 | 19.497 | 9.477 | 5.915 | 5.915
03:15-03:30 | 264.734 | 258.746 | 255.14 | 241.471 | 239.566 | 231.706 | 225.699 | 216.864 | 214.585 | 211.91 | 209.566 | 196.49 | 169.986 | 159.366 | 153.117 | 141.828 | 133.552 | 131.956 | 129.459 | 126.971 | 121.987 | 110.965 | 98.312 | 90.418 | 75.027 | 59.585 | 48.833 | 39.911 | 30.32 | 31.924 | 18.858 | 11.937 | 9.161 | 1.893 | 1.893
03:30-03:45 | 264.734 | 258.746 | 255.14 | 241.471 | 237.324 | 231.706 | 222.28 | 216.864 | 214.585 | 211.91 | 201.211 | 185.394 | 168.736 | 160.004 | 151.239 | 140.444 | 134.163 | 131.956 | 129.459 | 126.971 | 120.527 | 108.614 | 87.923 | 82.503 | 69.034 | 57.674 | 46.591 | 35.898 | 29.024 | 19.826 | 16.371 | 8.385 | 0 | 0 | 0
03:45-04:00 | 264.734 | 258.746 | 255.14 | 241.471 | 235.363 | 231.706 | 221.425 | 216.864 | 214.585 | 211.91 | 195.184 | 181.742 | 167.653 | 158.534 | 150.667 | 140.444 | 132.754 | 131.956 | 129.459 | 126.971 | 116.962 | 94.242 | 82.949 | 76.373 | 64.721 | 53.689 | 45.968 | 34.397 | 27.729 | 22.064 | 8.548 | 1.651 | 0.597 | 0 | 0
04:00-04:15 | 264.734 | 258.746 | 255.14 | 238.929 | 230.348 | 226.557 | 210.311 | 209.21 | 207.012 | 204.431 | 179.432 | 163.062 | 152.487 | 145.686 | 137.764 | 129.996 | 124.143 | 123.159 | 120.829 | 115.434 | 104.739 | 89.682 | 71.401 | 68.199 | 58.624 | 51.821 | 42.909 | 35.128 | 26.433 | 10.872 | 6.818 | 3.301 | 1.193 | 0.289 | 0.289
04:15-04:30 | 264.734 | 258.746 | 251.455 | 238.929 | 226.117 | 226.557 | 210.311 | 209.21 | 207.012 | 191.134 | 173.406 | 156.068 | 151.404 | 146.463 | 137.193 | 131.081 | 121.99 | 123.159 | 120.829 | 114.055 | 98.809 | 77.2 | 66.539 | 60.162 | 54.207 | 48.187 | 41.345 | 32.812 | 25.137 | 13.59 | 9.091 | 4.952 | 2.387 | 0.578 | 0.578
04:30-04:45 | 264.734 | 258.746 | 248.932 | 236.388 | 221.101 | 221.408 | 202.616 | 201.556 | 199.438 | 182.409 | 153.709 | 146.63 | 136.239 | 133.615 | 124.29 | 120.633 | 113.618 | 114.362 | 112.198 | 101.138 | 84.219 | 71.604 | 55.104 | 54.718 | 49.79 | 45.244 | 37.344 | 32.727 | 25.816 | 16.308 | 11.364 | 7.427 | 3.58 | 1.157 | 1.157
04:45-05:00 | 264.734 | 258.746 | 244.651 | 236.388 | 216.87 | 221.408 | 202.616 | 201.556 | 195.792 | 168.032 | 142.998 | 139.635 | 135.155 | 133.615 | 123.718 | 121.718 | 113.618 | 114.697 | 112.198 | 98.379 | 78.027 | 58.088 | 50.354 | 49.273 | 45.373 | 40.533 | 36.486 | 30.912 | 24.952 | 20.466 | 13.637 | 9.903 | 5.37 | 1.735 | 1.735
05:00-05:15 | 264.734 | 258.746 | 242.128 | 233.846 | 214.096 | 214.285 | 194.922 | 193.902 | 177.138 | 151.661 | 131.657 | 130.197 | 119.99 | 119.878 | 112.694 | 111.27 | 105.247 | 107.24 | 103.568 | 79.997 | 62.533 | 52.632 | 45.605 | 43.829 | 40.956 | 37.393 | 33.192 | 31.328 | 26.064 | 22.278 | 17.985 | 12.379 | 7.16 | 2.603 | 2.603
05:15-05:30 | 264.734 | 258.746 | 237.848 | 232.744 | 211.827 | 209.965 | 194.922 | 193.902 | 166.507 | 137.284 | 126.972 | 123.203 | 119.99 | 119.878 | 112.694 | 112.355 | 105.247 | 107.575 | 103.568 | 74.764 | 55.435 | 47.176 | 42.127 | 40.199 | 38.012 | 34.253 | 31.545 | 30.013 | 25.632 | 25.529 | 19.5 | 14.855 | 8.95 | 3.47 | 3.47
05:30-05:45 | 264.734 | 258.487 | 235.325 | 231.304 | 211.827 | 207.419 | 194.922 | 181.174 | 153.576 | 128.392 | 123.028 | 121.349 | 119.99 | 119.878 | 112.912 | 112.355 | 105.247 | 108.916 | 90.142 | 65.446 | 49.798 | 42.896 | 38.65 | 36.57 | 35.067 | 32.683 | 29.898 | 28.697 | 27.175 | 26.435 | 23.09 | 17.861 | 10.74 | 4.338 | 4.338
05:45-06:00 | 256.498 | 248.109 | 226.792 | 221.447 | 203.981 | 195.09 | 185.831 | 162.152 | 135.091 | 119.556 | 110.673 | 113.484 | 112.213 | 112.109 | 106.705 | 105.516 | 99.293 | 102.995 | 75.182 | 53.851 | 39.013 | 33.574 | 31.401 | 29.631 | 28.598 | 26.273 | 25.247 | 24.233 | 22.948 | 24.303 | 19.697 | 15.798 | 10.53 | 5.205 | 5.205
06:00-06:15 | 176.489 | 172.239 | 156.486 | 153.355 | 141.218 | 135.333 | 129.948 | 116.54 | 89.621 | 79.778 | 78.895 | 80.899 | 79.993 | 79.919 | 75.347 | 74.904 | 70.164 | 73.728 | 55.62 | 37.418 | 28.954 | 25.743 | 23.448 | 21.96 | 21.415 | 20.742 | 19.932 | 19.132 | 18.117 | 19.186 | 17.787 | 13.735 | 8.353 | 3.47 | 3.47
06:15-06:30 | 168.253 | 161.86 | 148.548 | 143.499 | 133.372 | 123.004 | 120.857 | 97.518 | 74.782 | 72.022 | 71.225 | 73.034 | 72.216 | 72.149 | 69.141 | 68.065 | 64.211 | 67.472 | 40.66 | 27.203 | 20.535 | 18.632 | 17.359 | 16.836 | 16.418 | 15.902 | 15.281 | 14.668 | 13.889 | 14.71 | 13.637 | 10.846 | 7.546 | 4.049 | 4.049
06:30-06:45 | 88.245 | 85.99 | 78.243 | 75.407 | 70.609 | 65.221 | 64.974 | 51.906 | 40.393 | 39.889 | 39.448 | 40.45 | 39.997 | 39.959 | 37.782 | 37.452 | 35.082 | 36.864 | 21.097 | 16.235 | 12.841 | 11.837 | 10.565 | 10.98 | 10.708 | 10.371 | 9.966 | 9.566 | 9.058 | 9.593 | 8.894 | 7.958 | 4.773 | 2.024 | 2.024
06:45-07:00 | 80.009 | 75.611 | 70.305 | 66.652 | 62.763 | 57.211 | 55.883 | 32.884 | 32.538 | 32.133 | 31.777 | 32.584 | 32.22 | 32.19 | 31.576 | 30.613 | 29.129 | 30.608 | 6.137 | 8.494 | 6.788 | 5.761 | 5.635 | 5.856 | 5.711 | 5.531 | 5.315 | 5.102 | 4.831 | 5.116 | 4.743 | 4.244 | 3.369 | 2.313 | 2.313
07:00-07:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
07:15-07:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
07:30-07:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
07:45-08:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
08:00-08:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
08:15-08:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
08:30-08:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
08:45-09:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
09:00-09:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
09:15-09:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
09:30-09:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
09:45-10:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
10:00-10:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
10:15-10:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
10:30-10:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
10:45-11:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
11:00-11:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
11:15-11:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
11:30-11:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
11:45-12:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
12:00-12:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
12:15-12:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
12:30-12:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
12:45-13:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
13:00-13:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
13:15-13:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
13:30-13:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
13:45-14:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
14:00-14:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
14:15-14:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
14:30-14:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
14:45-15:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
15:00-15:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
15:15-15:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
15:30-15:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
15:45-16:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
16:00-16:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
16:15-16:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
16:30-16:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
16:45-17:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
17:00-17:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
17:15-17:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
17:30-17:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
17:45-18:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
18:00-18:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
18:15-18:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
18:30-18:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
18:45-19:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
19:00-19:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
19:15-19:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
19:30-19:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
19:45-20:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
20:00-20:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
20:15-20:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
20:30-20:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
20:45-21:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
21:00-21:15 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
21:15-21:30 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
21:30-21:45 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
21:45-22:00 | 26.473 | 25.875 | 25.514 | 25.418 | 25.217 | 21.454 | 21.373 | 21.261 | 21.038 | 20.775 | 20.546 | 16.854 | 16.665 | 16.65 | 16.332 | 16.283 | 15.946 | 12.567 | 12.329 | 12.092 | 11.818 | 11.573 | 11.32 | 7.843 | 7.648 | 7.408 | 7.118 | 6.833 | 6.47 | 3.426 | 3.176 | 2.842 | 2.256 | 1.408 | 1.408
22:00-22:15 | 83.832 | 80.211 | 76.202 | 74.56 | 69.768 | 70.112 | 55.997 | 55.704 | 55.119 | 54.432 | 53.83 | 55.197 | 54.579 | 54.528 | 51.311 | 48.986 | 47.972 | 33.513 | 34.557 | 33.173 | 31.515 | 30.861 | 30.185 | 31.372 | 30.593 | 29.631 | 28.474 | 27.331 | 25.881 | 27.409 | 25.41 | 22.737 | 18.051 | 11.267 | 11.267
22:15-22:30 | 123.278 | 116.436 | 112.262 | 110.145 | 105.073 | 107.271 | 99.285 | 91.423 | 90.463 | 89.335 | 88.346 | 90.59 | 89.576 | 85.885 | 83.704 | 79.382 | 77.739 | 70.265 | 65.005 | 62.315 | 60.148 | 57.865 | 56.598 | 58.822 | 57.362 | 55.559 | 53.389 | 51.245 | 48.527 | 51.392 | 47.644 | 37.768 | 33.845 | 21.125 | 21.125
22:30-22:45 | 170.901 | 160.998 | 154.757 | 149.684 | 140.321 | 141.912 | 127.526 | 113.847 | 110.799 | 109.417 | 108.207 | 110.955 | 109.713 | 105.449 | 101.261 | 94.715 | 92.755 | 76.381 | 67.267 | 63.093 | 60.155 | 58.021 | 55.591 | 57.776 | 56.342 | 54.571 | 52.44 | 50.334 | 47.664 | 50.479 | 43.009 | 35.131 | 33.243 | 16.544 | 16.544
22:45-23:00 | 193.874 | 181.122 | 176.047 | 169.453 | 161.98 | 163.052 | 154.855 | 140.749 | 130.434 | 128.808 | 127.383 | 130.619 | 129.156 | 121.266 | 118.41 | 109.913 | 107.639 | 97.494 | 84.05 | 78.711 | 75.137 | 71.808 | 67.917 | 70.586 | 68.834 | 66.671 | 64.066 | 61.494 | 58.232 | 61.671 | 51.079 | 37.673 | 26.504 | 15.492 | 15.492
23:00-23:15 | 248.556 | 232.584 | 225.346 | 215.771 | 205.887 | 204.559 | 189.935 | 174.455 | 165.245 | 155.539 | 153.819 | 157.725 | 155.959 | 147.489 | 142.501 | 131.76 | 125.844 | 110.312 | 97.615 | 87.463 | 82.504 | 79.322 | 74.694 | 77.325 | 73.933 | 71.609 | 68.812 | 66.049 | 62.546 | 58.6 | 49.22 | 37.705 | 27.828 | 13.164 | 13.164
23:15-23:30 | 271.529 | 253.312 | 246.636 | 235.54 | 227.546 | 225.698 | 217.264 | 202.832 | 185.974 | 179.666 | 172.995 | 177.388 | 175.402 | 163.307 | 159.65 | 146.958 | 139.93 | 131.425 | 114.961 | 104.605 | 99.024 | 94.294 | 88.766 | 91.645 | 88.046 | 83.709 | 80.439 | 77.21 | 67.578 | 67.749 | 54.984 | 38.368 | 21.089 | 12.112 | 12.112
23:30-23:45 | 271.794 | 255.526 | 248.082 | 235.54 | 229.703 | 225.698 | 224.844 | 209.182 | 194.221 | 183.655 | 174.803 | 177.388 | 175.402 | 162.752 | 159.65 | 146.958 | 136.741 | 138.658 | 121.931 | 108.58 | 102.675 | 97.849 | 92.258 | 94.664 | 89.667 | 85.423 | 81.809 | 73.135 | 65.439 | 58.067 | 46.585 | 32.731 | 19.404 | 7.906 | 7.906
23:45-00:00 | 271.794 | 257.625 | 249.187 | 237.828 | 231.748 | 225.698 | 224.844 | 217.714 | 200.701 | 188.392 | 181.624 | 177.388 | 175.402 | 162.752 | 156.928 | 146.958 | 135.943 | 138.658 | 124.735 | 113.152 | 106.807 | 101.405 | 95.751 | 97.684 | 92.909 | 87.137 | 83.18 | 72.103 | 57.765 | 53.981 | 39.668 | 27.094 | 5.295 | 2.253 | 2.253
| 10199.976 | 9900.022 | 9599.994 | 9300 | 8999.972 | 8699.989 | 8399.996 | 8099.991 | 7800.013 | 7499.974 | 7200.021 | 6899.999 | 6599.987 | 6300.016 | 5999.972 | 5699.979 | 5399.972 | 5099.99 | 4799.97 | 4499.971 | 4199.99 | 3900.001 | 3600.028 | 3300.004 | 2999.988 | 2700.004 | 2399.974 | 2100.019 | 1799.983 | 1499.99 | 1199.987 | 900 | 599.976 | 299.977 | 299.977