## Lastprofil HZS getrennt
alle Werte in [kWh] | [5 empty] | Speicherheizung getrennte Messung (HZ0) | [25 empty] | Bezugstemperatur °C = |  |  | 17
Temperatur [°C] | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TMZ [K] | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
| -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
00:00-00:15 | 277.362 | 272.773 | 269.582 | 266.28 | 260.116 | 257.158 | 251.887 | 251.328 | 250.026 | 244.858 | 233.573 | 222.579 | 209.581 | 200.614 | 190.703 | 180.467 | 174.265 | 167.111 | 165.861 | 164.096 | 159.04 | 151.092 | 147.674 | 142.895 | 135.08 | 125.534 | 115.977 | 105.618 | 97.011 | 86.882 | 74.814 | 55.648 | 38.448 | 18.665 | 18.665
00:15-00:30 | 294.544 | 289.67 | 287.311 | 283.134 | 278.154 | 273.795 | 268.657 | 267.956 | 267.225 | 262.834 | 252.285 | 239.509 | 223.135 | 213.077 | 202.721 | 190.739 | 185.794 | 178.314 | 177.357 | 176.093 | 172.532 | 168.697 | 161.378 | 155.354 | 148.3 | 138.213 | 124.62 | 115.62 | 105.334 | 92.298 | 77.952 | 61.4 | 39.404 | 20.357 | 20.357
00:30-00:45 | 294.544 | 289.67 | 288.238 | 284.217 | 279.72 | 275.934 | 272.434 | 271.163 | 270.423 | 265.764 | 258.597 | 244.961 | 229.731 | 218.057 | 206.964 | 195.478 | 188.632 | 182.029 | 181.052 | 180.572 | 177.886 | 170.493 | 166.428 | 158.388 | 148.173 | 137.112 | 125.211 | 113.458 | 101.582 | 88.81 | 74.717 | 55.013 | 36.468 | 13.341 | 13.341
00:45-01:00 | 294.544 | 289.67 | 288.864 | 284.217 | 281.023 | 275.934 | 272.577 | 271.163 | 270.423 | 266.734 | 259.633 | 247.088 | 232.432 | 218.186 | 206.742 | 194.766 | 188.76 | 182.277 | 181.052 | 180.813 | 179.191 | 175.953 | 168.44 | 158.059 | 148.926 | 137.435 | 122.661 | 112.112 | 100.958 | 84.593 | 67.696 | 50.857 | 29.854 | 11.836 | 11.836
01:00-01:15 | 302.399 | 297.395 | 296.567 | 291.921 | 289.163 | 283.539 | 281.817 | 278.765 | 278.004 | 273.824 | 268.253 | 256.111 | 243.355 | 224.869 | 212.675 | 202.249 | 195.379 | 189.824 | 188.559 | 188.87 | 187.699 | 180.865 | 175.891 | 166.987 | 154.838 | 142.029 | 128.754 | 115.559 | 102.23 | 87.218 | 71.271 | 49.603 | 33.786 | 8.53 | 8.53
01:15-01:30 | 309.271 | 304.154 | 303.307 | 298.663 | 296.192 | 290.194 | 288.611 | 285.416 | 284.637 | 279.143 | 274.471 | 261.892 | 246.992 | 231.576 | 218.982 | 208.786 | 202.022 | 196.429 | 195.128 | 195.45 | 194.92 | 192.189 | 183.289 | 171.629 | 160.715 | 147.155 | 130.846 | 117.647 | 102.999 | 87.549 | 68.627 | 52.033 | 32.243 | 11.776 | 11.776
01:30-01:45 | 301.908 | 296.912 | 296.086 | 290.356 | 288.327 | 280.925 | 279.917 | 275.083 | 274.332 | 268.388 | 265.309 | 253.174 | 234.865 | 217.775 | 207.022 | 197.054 | 190.924 | 185.638 | 184.395 | 184.699 | 184.425 | 181.916 | 174.967 | 164.77 | 151.189 | 136.496 | 122.463 | 108.361 | 89.658 | 75.794 | 58.361 | 39.99 | 23.188 | 8.298 | 8.298
01:45-02:00 | 301.908 | 296.912 | 296.086 | 290.356 | 288.327 | 280.925 | 279.703 | 275.083 | 274.332 | 268.388 | 263.896 | 252.258 | 231.38 | 216.953 | 207.022 | 197.054 | 191.378 | 185.638 | 184.395 | 184.699 | 184.802 | 181.011 | 174.497 | 162.193 | 149.396 | 133.807 | 116.715 | 100.024 | 82.899 | 68.82 | 48.884 | 34.528 | 19.718 | 8.298 | 8.298
02:00-02:15 | 297.49 | 292.567 | 291.753 | 284.939 | 282.947 | 274.508 | 272.434 | 267.6 | 266.87 | 260.943 | 256.124 | 240.896 | 222.059 | 206.91 | 197.056 | 188.124 | 182.967 | 176.302 | 175.109 | 175.398 | 174.124 | 170.068 | 162.392 | 152.606 | 137.875 | 123.318 | 108.207 | 91.322 | 70.366 | 54.19 | 39.78 | 26.667 | 14.305 | 6.211 | 6.211
02:15-02:30 | 297.49 | 292.567 | 291.753 | 284.939 | 282.947 | 274.508 | 272.221 | 267.6 | 266.87 | 260.943 | 254.711 | 239.392 | 218.574 | 207.239 | 197.056 | 188.124 | 181.536 | 174.926 | 173.74 | 174.027 | 170.439 | 165.687 | 158.386 | 144.136 | 132.097 | 118.432 | 100.287 | 81.022 | 61.914 | 48.803 | 30.965 | 23.026 | 12.57 | 6.211 | 6.211
02:30-02:45 | 297.49 | 292.567 | 291.753 | 283.856 | 280.915 | 272.369 | 268.657 | 264.393 | 263.672 | 257.752 | 247.94 | 230.404 | 213.463 | 201.683 | 190.481 | 183.397 | 177.208 | 168.459 | 167.308 | 162.929 | 160.596 | 155.477 | 143.893 | 133.889 | 122.855 | 110.069 | 93.484 | 74.177 | 54.947 | 38.521 | 28.044 | 20.732 | 11.754 | 6.211 | 6.211
02:45-03:00 | 297.49 | 292.567 | 291.753 | 283.856 | 280.079 | 272.369 | 268.301 | 264.393 | 263.672 | 257.752 | 245.113 | 228.289 | 209.522 | 199.416 | 190.236 | 183.397 | 170.142 | 165.707 | 164.571 | 159.227 | 153.514 | 143.484 | 135.816 | 124.43 | 114.366 | 101.856 | 84.071 | 64.19 | 48.451 | 34.881 | 21.004 | 15.612 | 12.069 | 6.211 | 6.211
03:00-03:15 | 287.18 | 280.618 | 279.837 | 267.966 | 263.236 | 254.544 | 247.992 | 244.439 | 239.804 | 233.466 | 213.142 | 197.447 | 182.613 | 172.789 | 163.904 | 158.521 | 153.461 | 145.128 | 144.102 | 137.934 | 133.289 | 126.734 | 114.462 | 108.611 | 99.671 | 88.359 | 72.028 | 53.813 | 39.246 | 23.994 | 17.506 | 11.171 | 5.637 | 3.83 | 3.83
03:15-03:30 | 287.18 | 280.618 | 278.272 | 267.966 | 261.431 | 254.544 | 247.635 | 244.439 | 237.553 | 227.793 | 210.316 | 192.407 | 176.543 | 170.522 | 163.659 | 158.533 | 145.673 | 140.753 | 138.961 | 131.299 | 122.406 | 111.008 | 102.902 | 96.346 | 88.47 | 77.687 | 63.843 | 46.682 | 32.207 | 22.179 | 12.242 | 8.275 | 6.101 | 1.526 | 1.526
03:30-03:45 | 278.958 | 271.566 | 268.174 | 256.048 | 248.532 | 241.71 | 232.314 | 230.542 | 219.726 | 209.002 | 182.655 | 167.956 | 155.598 | 152.528 | 145.895 | 140.065 | 134.728 | 126.719 | 124.362 | 114.963 | 107.646 | 99.743 | 88.304 | 83.18 | 76.469 | 67.97 | 54.816 | 39.916 | 28.205 | 15.493 | 11.792 | 7.344 | 1.891 | 0.714 | 0.714
03:45-04:00 | 277.976 | 271.566 | 266.357 | 256.048 | 246.727 | 241.71 | 231.958 | 229.236 | 215.936 | 196.723 | 177.815 | 163.503 | 155.142 | 150.261 | 145.65 | 139.906 | 126.22 | 122.733 | 118.58 | 106.764 | 95.703 | 83.011 | 76.797 | 70.802 | 65.221 | 57.317 | 47.271 | 33.514 | 24.386 | 16.844 | 8.871 | 4.852 | 2.837 | 1.071 | 1.071
04:00-04:15 | 269.753 | 262.514 | 256.259 | 244.131 | 233.829 | 228.055 | 216.636 | 210.41 | 193.43 | 174.612 | 150.153 | 139.053 | 134.723 | 132.49 | 127.885 | 121.407 | 114.182 | 108.498 | 103.341 | 91.734 | 79.885 | 71.276 | 62.251 | 57.521 | 53.174 | 48.328 | 39.596 | 30.218 | 22.549 | 12.284 | 9.733 | 6.47 | 3.783 | 1.607 | 1.607
04:15-04:30 | 268.771 | 262.514 | 252.997 | 243.661 | 232.024 | 226.261 | 216.636 | 209.103 | 186.69 | 162.333 | 145.549 | 136.127 | 134.267 | 132.819 | 127.64 | 120.622 | 111.078 | 105.21 | 98.287 | 83.824 | 69.626 | 58.667 | 53.508 | 47.793 | 45.204 | 41.021 | 34.543 | 26.115 | 20.896 | 14.529 | 11.136 | 8.087 | 5.044 | 2.142 | 2.142
04:30-04:45 | 267.912 | 262.405 | 251.564 | 241.964 | 229.884 | 223.064 | 213.429 | 195.634 | 172.168 | 155.289 | 137.082 | 132.18 | 127.882 | 127.381 | 120.311 | 113.755 | 105.251 | 97.864 | 84.187 | 69.083 | 56.145 | 49.724 | 41.727 | 39.209 | 37.235 | 34.734 | 29.36 | 25.118 | 21.224 | 15.733 | 13.501 | 10.369 | 6.305 | 2.856 | 2.856
04:45-05:00 | 263.494 | 258.048 | 244.933 | 237.762 | 224.732 | 217.943 | 204.771 | 186.358 | 164.007 | 139.701 | 129.181 | 125.964 | 124.151 | 124.092 | 116.88 | 109.403 | 99.792 | 92.632 | 74.493 | 60.119 | 46.862 | 37.615 | 34.005 | 31.855 | 30.352 | 27.946 | 24.688 | 21.234 | 18.764 | 15.592 | 12.631 | 10.167 | 6.824 | 3.571 | 3.571
05:00-05:15 | 230.113 | 226.196 | 213.651 | 207.655 | 196.772 | 190.979 | 176.908 | 159.111 | 135.745 | 118.949 | 110.645 | 108.387 | 104.2 | 104.653 | 96.306 | 89.864 | 81.259 | 73.059 | 59.134 | 43.996 | 33.739 | 29.315 | 25.958 | 24.179 | 23.149 | 21.553 | 19.585 | 19.051 | 16.967 | 14.127 | 12.448 | 9.965 | 6.305 | 2.856 | 2.856
05:15-05:30 | 226.676 | 221.839 | 207.019 | 203.454 | 192.457 | 185.857 | 168.249 | 145.559 | 127.583 | 109.506 | 105.335 | 102.172 | 100.925 | 101.364 | 92.593 | 85.512 | 75.844 | 68.525 | 50.808 | 37.363 | 27.853 | 24.072 | 22.073 | 20.317 | 19.59 | 17.953 | 16.727 | 16.359 | 14.717 | 13.584 | 11.228 | 9.358 | 6.509 | 3.571 | 3.571
05:30-05:45 | 193.295 | 189.987 | 175.738 | 174.431 | 165.68 | 158.834 | 143.593 | 125.795 | 102.519 | 92.004 | 89.979 | 87.767 | 87.359 | 87.739 | 76.211 | 70.467 | 61.019 | 54.131 | 41.153 | 28.615 | 22.291 | 19.506 | 17.862 | 16.133 | 15.712 | 14.748 | 13.568 | 13.369 | 13.128 | 11.717 | 10.694 | 8.752 | 5.674 | 2.678 | 2.678
05:45-06:00 | 189.858 | 185.63 | 172.115 | 170.229 | 162.333 | 149.672 | 134.934 | 112.242 | 94.358 | 88.234 | 84.668 | 84.477 | 84.085 | 82.066 | 71.97 | 66.274 | 55.647 | 49.597 | 33.467 | 23.545 | 17.463 | 15.267 | 14.512 | 13.072 | 12.814 | 11.856 | 11.457 | 11.29 | 11.086 | 10.772 | 9.123 | 7.741 | 5.563 | 3.214 | 3.214
06:00-06:15 | 156.477 | 153.779 | 142.266 | 141.206 | 135.557 | 122.649 | 104.993 | 92.478 | 75.157 | 71.263 | 71.008 | 70.848 | 70.519 | 67.496 | 56.958 | 51.855 | 40.866 | 35.203 | 24.452 | 16.36 | 12.96 | 11.706 | 10.836 | 9.688 | 9.595 | 9.36 | 9.045 | 8.913 | 8.752 | 8.505 | 8.238 | 6.73 | 4.413 | 2.142 | 2.142
06:15-06:30 | 153.04 | 149.422 | 138.895 | 137.004 | 132.209 | 113.487 | 100.254 | 78.926 | 68.891 | 67.954 | 67.711 | 67.558 | 67.245 | 60.877 | 52.717 | 48.287 | 36.23 | 31.205 | 17.407 | 11.894 | 9.192 | 8.473 | 8.022 | 7.427 | 7.356 | 7.176 | 6.935 | 6.833 | 6.71 | 6.52 | 6.316 | 5.315 | 3.987 | 2.499 | 2.499
06:30-06:45 | 119.659 | 117.57 | 109.046 | 107.981 | 99.635 | 87.284 | 71.678 | 59.162 | 54.369 | 54.245 | 54.051 | 53.929 | 53.679 | 45.361 | 37.705 | 28.599 | 21.449 | 16.923 | 9.032 | 7.098 | 5.748 | 5.382 | 4.882 | 4.844 | 4.798 | 4.68 | 4.523 | 4.456 | 4.376 | 4.252 | 4.119 | 3.899 | 2.522 | 1.25 | 1.25
06:45-07:00 | 116.222 | 112.971 | 105.676 | 104.249 | 95.81 | 74.925 | 66.939 | 51.192 | 51.052 | 50.936 | 50.754 | 50.639 | 50.17 | 37.797 | 33.992 | 25.424 | 16.812 | 13.604 | 2.628 | 3.714 | 3.039 | 2.62 | 2.604 | 2.583 | 2.559 | 2.496 | 2.412 | 2.377 | 2.334 | 2.268 | 2.197 | 2.08 | 1.78 | 1.428 | 1.428
07:00-07:15 | 55.227 | 54.313 | 50.551 | 50.56 | 44.409 | 37.433 | 25.892 | 24.943 | 24.875 | 24.818 | 24.729 | 24.674 | 24.559 | 16.115 | 13.295 | 6.362 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:15-07:30 | 55.227 | 54.072 | 50.551 | 50.56 | 43.93 | 32.442 | 24.942 | 24.943 | 24.875 | 24.818 | 24.729 | 24.674 | 24.325 | 14.224 | 12.767 | 6.128 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:30-07:45 | 27.614 | 27.157 | 25.276 | 25.28 | 19.305 | 18.716 | 12.471 | 12.471 | 12.437 | 12.409 | 12.365 | 12.337 | 12.279 | 7.112 | 6.12 | 0.233 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:45-08:00 | 27.614 | 26.915 | 25.276 | 25.28 | 18.827 | 13.725 | 12.471 | 12.471 | 12.437 | 12.409 | 12.365 | 12.337 | 12.046 | 6.166 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00-08:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:15-08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:30-08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:45-09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00-09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:15-09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:30-09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:45-10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00-10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:15-10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30-10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:45-11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00-11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:15-11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30-11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:45-12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00-12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:15-12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30-12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:45-13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00-13:15 | 49.704 | 48.882 | 43.33 | 37.92 | 37.655 | 37.433 | 37.413 | 37.414 | 37.312 | 37.227 | 37.094 | 37.01 | 36.838 | 36.999 | 36.718 | 36.77 | 36.645 | 37.149 | 36.949 | 37.01 | 37.031 | 36.837 | 36.618 | 36.329 | 35.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:15-13:30 | 49.704 | 44.899 | 43.33 | 37.92 | 37.655 | 37.433 | 37.413 | 37.414 | 37.312 | 37.227 | 37.094 | 37.01 | 36.838 | 36.999 | 36.718 | 36.77 | 36.645 | 37.149 | 36.949 | 37.01 | 37.031 | 36.837 | 32.162 | 36.329 | 18.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30-13:45 | 49.704 | 43.451 | 43.33 | 37.92 | 37.655 | 37.433 | 37.413 | 37.414 | 37.312 | 37.227 | 37.094 | 37.01 | 36.838 | 36.999 | 36.718 | 36.77 | 36.645 | 37.149 | 36.949 | 37.01 | 37.031 | 36.837 | 28.142 | 36.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:45-14:00 | 49.704 | 43.451 | 43.33 | 37.92 | 37.655 | 37.433 | 37.413 | 37.414 | 37.312 | 37.227 | 37.094 | 37.01 | 36.838 | 36.999 | 36.718 | 36.77 | 36.645 | 37.149 | 36.949 | 37.01 | 37.031 | 30.016 | 24.122 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00-14:15 | 104.931 | 97.764 | 97.492 | 81.256 | 75.309 | 74.866 | 74.825 | 74.828 | 74.624 | 74.454 | 74.188 | 74.021 | 73.677 | 73.997 | 73.437 | 73.541 | 73.289 | 74.298 | 73.899 | 74.021 | 74.062 | 63.101 | 56.72 | 36.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:15-14:30 | 104.931 | 97.764 | 93.52 | 81.256 | 75.309 | 74.866 | 74.825 | 74.828 | 74.624 | 74.454 | 74.188 | 74.021 | 73.677 | 73.997 | 73.437 | 73.541 | 73.289 | 74.298 | 73.899 | 74.021 | 64.853 | 59.349 | 52.699 | 5.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30-14:45 | 104.931 | 97.764 | 89.548 | 81.256 | 75.309 | 74.866 | 74.825 | 74.828 | 74.624 | 74.454 | 74.188 | 74.021 | 73.677 | 73.997 | 73.437 | 73.541 | 73.289 | 74.298 | 73.899 | 74.021 | 61.375 | 55.597 | 36.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:45-15:00 | 104.931 | 97.764 | 86.659 | 81.256 | 75.309 | 74.866 | 74.825 | 74.828 | 74.624 | 74.454 | 74.188 | 74.021 | 73.677 | 73.997 | 73.437 | 73.541 | 73.289 | 74.298 | 73.899 | 62.538 | 57.898 | 32.69 | 8.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00-15:15 | 104.931 | 97.764 | 86.659 | 81.256 | 75.309 | 74.866 | 74.825 | 74.828 | 74.624 | 74.454 | 74.188 | 74.021 | 73.677 | 73.997 | 73.437 | 73.541 | 73.289 | 74.298 | 68.511 | 59.347 | 42.923 | 24.517 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:15-15:30 | 104.931 | 97.764 | 86.659 | 81.256 | 75.309 | 74.866 | 74.825 | 74.828 | 74.624 | 74.454 | 74.188 | 74.021 | 73.677 | 73.997 | 73.437 | 73.541 | 73.289 | 74.298 | 64.566 | 56.156 | 33.061 | 16.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30-15:45 | 104.931 | 97.764 | 86.659 | 81.256 | 75.309 | 74.866 | 74.825 | 74.828 | 74.624 | 74.454 | 74.188 | 74.021 | 73.677 | 73.997 | 73.437 | 73.541 | 73.289 | 74.298 | 60.62 | 52.965 | 23.2 | 8.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:45-16:00 | 104.931 | 97.764 | 86.659 | 80.534 | 75.309 | 74.866 | 74.825 | 74.828 | 74.624 | 74.454 | 74.188 | 74.021 | 73.677 | 73.997 | 73.437 | 73.541 | 73.289 | 74.298 | 56.675 | 22.21 | 13.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00-16:15 | 49.704 | 43.451 | 37.913 | 37.92 | 37.655 | 37.433 | 37.413 | 37.414 | 37.312 | 37.227 | 37.094 | 37.01 | 36.838 | 36.999 | 36.718 | 36.77 | 36.645 | 23.917 | 15.781 | 9.573 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:15-16:30 | 45.654 | 43.451 | 37.913 | 37.92 | 37.655 | 37.433 | 37.413 | 37.414 | 37.312 | 37.227 | 37.094 | 37.01 | 36.838 | 36.999 | 36.718 | 36.77 | 36.645 | 17.938 | 11.836 | 6.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30-16:45 | 44.182 | 43.451 | 37.913 | 37.92 | 37.655 | 37.433 | 37.413 | 37.414 | 37.312 | 37.227 | 37.094 | 37.01 | 36.838 | 36.999 | 36.718 | 36.77 | 36.645 | 11.958 | 7.89 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:45-17:00 | 44.182 | 43.451 | 37.913 | 37.92 | 37.655 | 37.433 | 37.413 | 37.414 | 37.312 | 37.227 | 37.094 | 37.01 | 36.838 | 36.999 | 36.718 | 36.77 | 15.007 | 5.979 | 3.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00-17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:15-17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30-17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:45-18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00-18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:15-18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30-18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:45-19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00-19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:15-19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30-19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:45-20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00-20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:15-20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30-20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:45-21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00-21:15 | 27.123 | 25.95 | 24.65 | 24.076 | 22.115 | 21.521 | 15.737 | 15.738 | 15.695 | 15.659 | 15.603 | 15.568 | 15.495 | 15.563 | 14.513 | 13.599 | 13.553 | 6.604 | 7.288 | 6.985 | 6.583 | 6.549 | 6.51 | 6.459 | 6.397 | 6.24 | 6.03 | 5.942 | 5.835 | 5.67 | 5.492 | 5.199 | 4.45 | 3.246 | 3.246
21:15-21:30 | 36.708 | 34.398 | 33.219 | 32.503 | 30.482 | 30.303 | 27.127 | 24.052 | 23.986 | 23.932 | 23.846 | 23.792 | 23.682 | 22.258 | 21.856 | 20.136 | 20.067 | 15.52 | 13.754 | 13.147 | 12.817 | 12.279 | 12.206 | 12.11 | 11.994 | 11.7 | 11.306 | 11.141 | 10.94 | 10.631 | 10.297 | 7.365 | 8.344 | 6.086 | 6.086
21:30-21:45 | 63.941 | 60.348 | 58.483 | 56.579 | 52.693 | 51.824 | 46.023 | 40.574 | 39.681 | 39.59 | 39.449 | 39.36 | 39.177 | 37.586 | 36.369 | 33.735 | 33.62 | 25.179 | 21.76 | 20.537 | 19.873 | 19.367 | 18.716 | 18.568 | 18.391 | 17.94 | 17.336 | 17.083 | 16.775 | 16.3 | 14.035 | 11.644 | 12.795 | 6.735 | 6.735
21:45-22:00 | 73.526 | 68.797 | 67.522 | 65.005 | 61.933 | 60.606 | 57.413 | 51.845 | 47.973 | 47.863 | 47.692 | 47.585 | 47.364 | 44.281 | 43.712 | 40.272 | 40.135 | 34.094 | 28.945 | 27.365 | 26.58 | 25.636 | 24.412 | 24.219 | 23.988 | 23.399 | 22.613 | 22.282 | 21.88 | 21.261 | 17.772 | 12.889 | 9.234 | 6.086 | 6.086
22:00-22:15 | 108.613 | 102.471 | 100.489 | 96.785 | 92.618 | 89.732 | 83.911 | 77.845 | 74.517 | 71.086 | 70.831 | 70.672 | 70.344 | 67.126 | 65.685 | 61.342 | 59.736 | 51.301 | 46.483 | 42.941 | 41.633 | 40.747 | 39.169 | 38.725 | 37.696 | 36.771 | 35.534 | 35.015 | 34.383 | 30.025 | 26.719 | 22.189 | 17.881 | 10.445 | 10.445
22:15-22:30 | 125.071 | 117.932 | 116.268 | 111.953 | 108.553 | 105.169 | 101.952 | 96.386 | 89.904 | 87.997 | 85.669 | 85.476 | 85.079 | 80.398 | 79.557 | 74.416 | 72.417 | 66.821 | 60.478 | 57.016 | 55.611 | 54.104 | 52.182 | 51.501 | 50.416 | 48.47 | 46.84 | 46.156 | 42.649 | 39.75 | 34.88 | 27.713 | 18.771 | 13.042 | 13.042
22:30-22:45 | 144.94 | 137.569 | 134.31 | 128.807 | 124.416 | 119.559 | 113.722 | 107.658 | 101.974 | 98.267 | 94.984 | 93.994 | 93.558 | 88.679 | 87.075 | 81.012 | 77.593 | 69.403 | 63.711 | 58.689 | 56.776 | 55.253 | 53.331 | 52.372 | 50.685 | 48.798 | 47.031 | 43.833 | 41.199 | 35.053 | 30.598 | 24.58 | 17.563 | 10.213 | 10.213
22:45-23:00 | 154.525 | 146.899 | 143.349 | 138.208 | 133.656 | 128.341 | 125.112 | 119.547 | 113.002 | 108.561 | 106.159 | 102.219 | 101.744 | 95.374 | 93.253 | 87.548 | 83.759 | 78.319 | 71.378 | 66.85 | 64.858 | 62.6 | 60.641 | 59.355 | 57.735 | 55.031 | 52.93 | 48.552 | 42.597 | 38.203 | 32.2 | 23.984 | 14.002 | 9.564 | 9.564
23:00-23:15 | 196.976 | 188.744 | 184.62 | 178.403 | 173.665 | 167.806 | 161.943 | 155.88 | 150.065 | 142.821 | 138.436 | 135.011 | 132.852 | 125.325 | 120.763 | 113.696 | 108.421 | 100.656 | 94.795 | 88.925 | 82.698 | 80.429 | 78.407 | 76.577 | 74.266 | 71.287 | 64.786 | 60.179 | 55.007 | 46.955 | 40.187 | 32.556 | 23.602 | 14.619 | 14.619
23:15-23:30 | 223.743 | 214.972 | 210.51 | 204.995 | 199.641 | 193.225 | 189.961 | 184.398 | 177.676 | 169.873 | 164.449 | 156.853 | 153.318 | 144.6 | 138.364 | 131.673 | 125.987 | 121.129 | 113.958 | 108.862 | 106.138 | 100.012 | 97.916 | 95.528 | 93.237 | 86.353 | 80.895 | 74.815 | 66.306 | 59.706 | 50.332 | 38.973 | 27.83 | 19.65 | 19.65
23:30-23:45 | 243.49 | 235.212 | 231.464 | 225.833 | 221.839 | 215.447 | 215.33 | 209.27 | 203.309 | 194.171 | 185.363 | 178.307 | 172.205 | 164.027 | 155.558 | 148.424 | 141.285 | 141.106 | 134.31 | 128.444 | 121.841 | 118.794 | 114.164 | 111.11 | 106.166 | 100.048 | 90.256 | 83.839 | 76.323 | 66.112 | 55.29 | 42.501 | 35.841 | 22.78 | 22.78
23:45-00:00 | 260.672 | 252.991 | 248.784 | 243.998 | 239.447 | 232.084 | 231.958 | 229.473 | 222.628 | 212.95 | 203.133 | 191.925 | 183.665 | 176.607 | 165.816 | 160.809 | 152.337 | 152.664 | 147.006 | 142.595 | 139.262 | 132.883 | 129.245 | 125.076 | 119.022 | 109.324 | 100.748 | 92.796 | 82.206 | 73.581 | 58.308 | 44.724 | 30.707 | 14.63 | 14.63
| 10200 | 9900.006 | 9600.001 | 9300 | 8999.999 | 8700.001 | 8400.004 | 8099.999 | 7799.996 | 7500.005 | 7200.007 | 6899.999 | 6600.002 | 6299.999 | 5999.999 | 5700.002 | 5400.001 | 5100.006 | 4800.003 | 4499.999 | 4199.998 | 3900.002 | 3600.001 | 3299.998 | 3000.002 | 2700.001 | 2399.998 | 2100.001 | 1799.996 | 1499.999 | 1200 | 900.001 | 600.002 | 299.996 | 299.996